Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Гимназия№2»

Согласовано:					Утверждаю:

Постановлением ПК			   	Директор МБОУ «Гимназия №2»

протокол  № ________                                             ____________ Я.А.Даудова

от  «___» ______________20___г.			«____» _____________20__г

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для  электросварщика

I.Общие требования безопасности

1. К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, прошедшие специальное техническое

обучение, имеющие удостоверение и прошедшие медицинский осмотр.

2. Электросварщик должен :

-         знать свои должностные обязанности и  инструкции  по ОТ

-         пройти вводный , первичный инструктажи на рабочем месте

-         проходить текущие инструктажи 4 раза в год и проверку знаний  по ТБ 1 раз в год

-         руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка

-         режим труда и отдыха определяется графиком его работы

-         иметь рабочую огнестойкую одежду, обувь, защитную маску -очки

-         пользоваться льготным получением молока по установленной норме

-         относится к электротехническому персоналу, должен иметь II квалификационную группу допуска по электробезопасности (до 1000 вт)

3.      Травмоопасность рабочего места :

-         при включении электросварочного аппарата

-         при эксплуатации аппарата с поврежденными кабелями, соединениями

-         при работе без защитной маски

-         при выполнении работ без огнестойкой спецодежды

-         при отсутствии приточно-вытяжной вентиляции

4.      О случаях травматизма сообщать администрации гимназии

5.      Нести ответственность (административную, материальную уголовную) за нарушение

требований инструкций по охране труда

II.Требования безопасности перед началом работы

1.  Приходить на работу за 15 минут до начала рабочего дня

2.      Подготовить рабочее место :

-         проверить исправность оборудования

-         проверить исправность кабелей, соединений, зажимов, защитного заземления

-         проверить состояние приточно-вытяжной вентиляции

-     проверить средства пожаротушения

III.Требования безопасности во время работы

-         включить электроосвещение

-         одеть рабочую обувь и одежду

-         заизолировать имеющиеся повреждения кабелей, соединений, зажимов и заземления

-         включить приточно-вытяжную вентиляцию

-         надёжно закреплять электрод в держателе

-         убрать посторонние предметы, мешающие свободному перемещению

-         при сварочных работах надевать защитную маску – очки

-         не проводить сварку в присутствии посторонних лиц

-         сварочные работы ёмкостей из под ГСМ проводить после их выпарки и сушки

-         не допускать к сварочным работам лиц, не имеющих права самостоятельной работы

на данном предприятии

-         перед возбуждением электродуги предупредить подсобного рабочего возгласом «закройся»

-         не допускать замасливания кабелей, попадания на них искр, воздействия высокой

температуры и падения тяжёлых предметов

-         сварочные швы очистить от шлака и окалины металлической щёткой, надев защитные очки

-         остатки использованных электродов убирать в безопасное место (ведро с водой ,песком)

IV.Требования безопасности в аварийных ситуациях

-         при возникновении аварийных ситуаций ( пожара , возгорания аппарата) сообщить администрации, известить службу 01

-         приступить к тушению пожара первичными средствами

-         принять меры к спасению оборудования и аппаратуры

-         в случае плохого самочувствия или заболевания , сообщить администрации

V. Требования безопасности по окончании работы

-         отключить сварочный аппарат

-         аккуратно смотать и повесить на крюк кабели

-         вытащить из держателя использованный электрод

-         снять и осмотреть на предмет тления рабочую одежду и обувь

-         протереть чистой тканью защитную маску – очки

-         проверить безопасность рабочего места

-         убрать используемый инструмент (молоток, клещи и т.д.)

-    о всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить администрации.